      - DATA SARANA FISIK UMUM

Luas Lahan	:	± 55.600 m2

Luas Bangunan	: 	± 22.300m2

Sumber Daya Listrik PLN	:	2 x 197KVA, 220/380V 3Phase

Sumber Daya Genset	:	2 x 150 KVA, 220/380V 3 Phase

Sumber Air Bersih	: 	ada (PDAM)

Sumber Air Artesis	: 	ada (tidak aktif)

Incenerator	:	ada

Waste Water Treatment	:	ada

Pemadam Kebakaran	: 	ada.

Mobil Dinas	:	ada (3 buah)

Ambulance	: 	ada (2 buah)

Mobil Jenazah	: 	ada (1 buah)

Rumah Dinas Direktur	: 	ada

Rumah Dinas Dokter	: 	ada

Rumah Dinas Perawat	: 	ada

Asrama	:	ada

      - DATA FISIK BANGUNAN

Bangunan Administrasi	: 	ada

Bangunan Rawat Jalan	:	- 	KlinikDalam

  - KlinikBedah

  - KlinikBedah Tulang

  - KlinikAnak

  - KlinikObsgyn

  - KlinikSyaraf

  - KlinikMata

  - KlinikKulit & Kelamin

  - KlinikTHT

  - KlinikGigi

  - KlinikGizi

  - KlinikAkupuntur

  - KlinikUmum

  - KlinikRehabilitasi Medis :

  - Fisiotherapy

  - Okupasitherapy

  - Psikologi & VCT

Bangunan Gawat Darurat	: 	ada

Bangunan Rawat Inap	: 	ada, 235 TT

Bangunan Tindakan Operasi	: 	ada, IBS

Bangunan Persalinan	: 	ada

Bangunan Intensif Care Unit	: 	ada, ICU

Bangunan Radiologi dan USG	: 	ada

Bangunan Lab. Patologi Klinik	: 	ada

Bangunan Lab. Patologi Anatomi	: 	tidak ada

Bangunan Diagnostik lain	: 	ruang CT Scan

Bangunan Hemodialisa	: 	ada

Bangunan Farmasi	: 	ada

Bangunan Rehabilitasi Medik 	: 	ada

Bangunan Dapur / Gizi	: 	ada

Bangunan CSSD	: 	ada

Bangunan Oxygen Central	:	ada

Bangunan Service Umum	: 	ada, IPSRS

Bangunan Diklat	: 	Belum ada

Kamar Jenazah	: 	ada